## Test Voltages
Table 4 - Test voltages
1 c | 2 | 3 | 4 a | 5 a | 6 a | 7 a | 8 a | 9 a | 10 b
Rated voltage | [6 empty] | Lightning impulse voltage test of 10.12, 12.4.7 and 13.2.5
U
kV | [6 empty] | kV
45 to 47 | [6 empty] | 250
60 to 69 | [6 empty] | 325
110 to 115 | [6 empty] | 550
132 to 138 | [6 empty] | 650
150 to 161 | [6 empty] | 750